แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพลังงาน เรื่องการจัดการพลังงานสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 และมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานของประเทศ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 และมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง 10% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในภาคราชการ ชุมชนและประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการมาตรการและการติดตามประเมินผลเพื่อการประหยัดพลังงานขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานของสำนักงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้พลังงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการที่ให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและบุคคลที่ปฏิบัติงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เพื่อลดการใช้พลังงานของสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการลดใช้พลังงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

เมษายน  2564

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่มาและเหตุผลความจำเป็น

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพลังงาน เรื่องการจัดการพลังงานสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 และมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานของประเทศ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 และมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง 10% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในภาคราชการ ชุมชนและประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้ตะหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น อันเป็นเหตุให้งบประมาณรายจ่ายของสำนักงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นภาระต่องบประมาณของประเทศชาติด้วย ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน จึงได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงาน นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายลดลง 10% (เมื่อเทียบปริมาณการใช้พลังงานจากปีที่ผ่านมา)

2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ

3. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ลดใช้พลังงานอย่างน้อย 10% (เมื่อเทียบประมาณการใช้พลังงานจากปีที่ผ่านมา)

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ไว้ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

มาตรการ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลด    ใช้พลังงาน

2. กำหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง   และอื่น ๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง

-2-

3. .ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามแนวทาง

4. การประเมินผล

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน

มาตรการ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่ดำเนินงานในการประหยัดพลังงานให้ทราบทั่วกัน  อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

มาตรการ 1. ให้หัวหน้าส่วนราชการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน

  - ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ปฏิบัติตาสมแผนการดำเนินงานของสำนักงานอย่างเคร่งครัด

  - พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  - ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานมีหน้าที่ตรวจสอบ กำกับ สั่งการผู้ปฎิบัติงานในสำนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

มาตรการ 2 รายงานผลการติดตามประเมินผล

2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้จังหวัดและทางเว็บไซด์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน มีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายลดลง 10% (เมื่อเทียบปริมาณการใช้พลังงานจากปีที่ผ่านมา)

-3-

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

| กลยุทธ์ / มาตรการและแนวทางปฏิบัติ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- |
| กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน |  |
| มาตรการ 1. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำแผน มาตรการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี -จัดตั้งคณะทำงานลดใช้พลังานของสำนักงาน 2. กำหนดมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิงและอื่น ๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง มาตรการประหยัดไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้ 1.เครื่องปรับอากาศ -ลดการใช้ชั่วโมงการทำงานโดยการกำหนดการเปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานในแต่ละวันเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. -ตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 25 – 26 องศาเซลเซียสในบริเวณพื้นที่ทำงานทั่วไปและส่วนกลาง (ไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้ในขณะที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน -งดการเปิดเครื่องปรับอากาศในวันหยุดราชการ -บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ โดยการทำความสะอาดแผงกรองอากาศที่อยู่ภายในชุดเครื่องปรับอากาศในอาคารทุก ๆ เดือน ทำความสะอาดชุดระบายความร้อนที่ติดตั้งภายนอกอาคารทุก ๆ 6 เดือน และตรวจสอบปรับปรุงฉนวนท่อน้ำให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ -ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยการ -ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยการติดตั้งกันสาดหรือปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดเงาบริเวณโดยรอบอาคาร -เปิด-ปิด ประตู เข้า-ออก ของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น ระมัดระวังไม่ให้ประตูปรับอากาศเปิดค้างไว้ -หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนภายในห้องปรับอากาศ เข่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ำ กาต้มน้ำ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น | -สำนักปลัด -ทุกส่วนราชการ |

-4-

| กลยุทธ์ / มาตรการและแนวทางปฏิบัติ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- |
| 2. ระบบแสงสว่าง -ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งาน และในเวลากลางคืนควารเปิดเฉพาะดวงที่มีความจำเป็นจริง ๆ และอย่าเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ -ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีความสว่างมากเกินความจำเป็น หรือพิจารณาใช้ธรรมชาติจากภายนอก เพื่อลดการใช้หลอดไฟโดยการเปิดม่าน/มู่ลี่ บริเวณต่าง ๆ -เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุรภาพหรือประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หรือบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา และใช้โคมไฟประสิทธิภาพสูง ห้ามใช้หลอดไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน (มอก.) -แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิตซ์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก -ไฟส่องป้ายและไฟส่องอาคาร ควรปิดหลังเวลา 22.00 น. -บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ 3 - 6 เดือน -ทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสง เพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้ได้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบการทำงานและความสว่าง 3. เครื่องอำนวยความสะดวก (กระประหยัดเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ) -ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ถ้ามีการชำรุดให้รีบดำเนินการประมาณการราคาซ่อมแซม และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานอยู่เสมอ -เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 -การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเหมาะสมกับรูปแบบและขนาดของงาน -ปิดเครื่องทำน้ำเย็นในเวลา 16.00 น. 4. อุปกรณ์สำนักงาน -เครื่องคอมพิวเตอร์ -ปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งานหรือในเวลาพักเที่ยง -ตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที -ปิดเครื่องทันทีที่เลิกใช้งานและถอดปลั๊กไฟออกด้วย -เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน โดยการสังเกตจากสัญลักษณ์ Energystar จะช่วยลดกำลังไฟฟ้าในขณะที่รอทำงาน |  |

-5-

| กลยุทธ์ / มาตรการและแนวทางปฏิบัติ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- |
| -เครื่องถ่ายเอกสาร -เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้พลังงานสูงที่สุด -ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จำเป็น -ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ -กดปุ่มพัก (Standby mode) เมื่อใช้งานเสร็จ -ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย 2. มาตรการประหยัดน้ำ 2.1 ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเพื่อลดการสูญเสีย หมั่นดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ถ้ามีอุปกรณ์ใด ๆ ชำรุดให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการซ่อมแซม 2.2 การใช้น้ำทำความสะอาดภาชนะหรืออื่น ๆ ควรใช้อย่างประหยัด 2.3 ปิดน้ำทุกครั้งหลังจากการใช้งานเสร็จแล้ว 2.4 ติดตามปริมาณการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจหาการรั่วไหล 2.5 นำน้ำที่ใช้ประโยชน์แล้วมารดน้ำต้นไม้ 3. มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 3.1 ให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนใช้รถยนต์เท่าที่จำเป็น และเป็นไปอย่างประหยัดและ ต้องขออนุมัติก่อนทุกครั้ง 3.2 กรณีไปราชการในเส้นทางเดียวกันให้เดินทางโดยรถคันเดียวกัน 3.3 ให้หมั่นตรวจสอบสภาพรถ 3.4 ควรขับรถด้วยความเร็วคงที่ไม่เกิน 90 กม./ชม. 3.5 ให้พนักงานขับรถดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะจอดคอย 3.6 ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง จัดให้มีแผนที่เส้นทางประจำรถใช้เส้นทางลัดเพื่อประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 3. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินที่กำหนด คือข้อมูลใน www.e-report.energy.go.th การประหยัดไฟฟ้า/น้ำมันครบถ้วนและมีกระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ |  |

-6-

| กลยุทธ์ / มาตรการและแนวทางปฏิบัติ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- |
| กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน |  |
| มาตรการ - ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่เป้าหมายและมาตรการประหยัดพลังงานที่ชัดเจนให้ทราบโดยทั่วกัน |  |
| กลยุทธ์ที่ 3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของสำนักงาน |  |
| 1.ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน 1.1 ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานของสำนักงานอย่างเคร่งครัด 1.2 พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 1.3 ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 2. จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผล 2.1 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ | -ทุกส่วนราชการ -สำนักปลัด |