ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

....................................................................

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพลังงาน เรื่อง การจัดการพลังงาน สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 และมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานของประเทศ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 และมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง 10% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในภาคราชการ ชุมชนและประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังานและให้ความร่วมมือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำประปาและน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้พลังงานอย่างระมัดระวัง ไม่รั่วไหลสูญเปล่า จึงให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

- มาตรการประหยัดไฟฟ้า

การใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้

- เครื่องปรับอากาศ

-ลดการใช้ชั่วโมงการทำงานโดยการกำหนดการเปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานในแต่ละวันเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงเช้า  เวลา 10.00 – 12.00 น.

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.

-ตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 25 – 26 องศาเซลเซียสในบริเวณพื้นที่ทำงานทั่วไปและส่วนกลาง (ไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้ในขณะที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน

-งดการเปิดเครื่องปรับอากาศในวันหยุดราชการ

-บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ โดยการทำความสะอาดแผงกรองอากาศที่อยู่ภายในชุดเครื่องปรับอากาศในอาคารทุก ๆ เดือน ทำความสะอาดชุดระบายความร้อนที่ติดตั้งภายนอกอาคารทุก ๆ 6 เดือน  และตรวจสอบปรับปรุงฉนวนท่อน้ำให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

-ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยการ

-ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยการติดตั้งกันสาดหรือปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดเงาบริเวณโดยรอบอาคาร

-เปิด-ปิด ประตู เข้า-ออก ของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น ระมัดระวังไม่ให้ประตูปรับอากาศเปิดค้างไว้

-หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนภายในห้องปรับอากาศ เข่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ำ กาต้มน้ำ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

2. ระบบแสงสว่าง

-ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งาน และในเวลากลางคืนควารเปิดเฉพาะดวงที่มีความจำเป็นจริง ๆ และอย่าเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่

-ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีความสว่างมากเกินความจำเป็น หรือพิจารณาใช้ธรรมชาติจากภายนอก เพื่อลดการใช้หลอดไฟโดยการเปิดม่าน/มู่ลี่ บริเวณต่าง ๆ

-2-

-เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุรภาพหรือประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หรือบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา และใช้โคมไฟประสิทธิภาพสูง ห้ามใช้หลอดไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน (มอก.)

-แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิตซ์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก

-ไฟส่องป้ายและไฟส่องอาคาร ควรปิดหลังเวลา 22.00 น.

-บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ  3 - 6 เดือน

-ทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสง เพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้ได้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบการทำงานและความสว่าง

3. เครื่องอำนวยความสะดวก (กระประหยัดเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ)

-ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ถ้ามีการชำรุดให้รีบดำเนินการประมาณการราคาซ่อมแซม และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานอยู่เสมอ

-เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5

-การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเหมาะสมกับรูปแบบและขนาดของงาน

-ปิดเครื่องทำน้ำเย็นในเวลา 16.00 น.

4. อุปกรณ์สำนักงาน

-เครื่องคอมพิวเตอร์

-ปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งานหรือในเวลาพักเที่ยง

-ตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที

-ปิดเครื่องทันทีที่เลิกใช้งานและถอดปลั๊กไฟออกด้วย

-เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน โดยการสังเกตจากสัญลักษณ์ Energystar จะช่วยลดกำลังไฟฟ้าในขณะที่รอทำงาน

-เครื่องถ่ายเอกสาร

-เป็นอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้พลังงานสูงที่สุด

-ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จำเป็น

-ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ

-กดปุ่มพัก (Standby mode) เมื่อใช้งานเสร็จ

-ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย

2. มาตรการประหยัดน้ำ

2.1 ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเพื่อลดการสูญเสีย หมั่นดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ถ้ามีอุปกรณ์ใด ๆ ชำรุดให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการซ่อมแซม

2.2 การใช้น้ำทำความสะอาดภาชนะหรืออื่น ๆ ควรใช้อย่างประหยัด

2.3 ปิดน้ำทุกครั้งหลังจากการใช้งานเสร็จแล้ว

2.4 ติดตามปริมาณการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจหาการรั่วไหล

  - นำน้ำที่ใช้ประโยชน์แล้วมารดน้ำต้นไม้

-3-

3. มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

3.1 ให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนใช้รถยนต์เท่าที่จำเป็น และเป็นไปอย่างประหยัดและ ต้องขออนุมัติก่อนทุกครั้ง

  - กรณีไปราชการในเส้นทางเดียวกันให้เดินทางโดยรถคันเดียวกัน

  - ให้หมั่นตรวจสอบสภาพรถ

  - ควรขับรถด้วยความเร็วคงที่ไม่เกิน 90 กม./ชม.

  - ให้พนักงานขับรถดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะจอดคอย

3.6ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง จัดให้มีแผนที่เส้นทางประจำรถใช้เส้นทางลัดเพื่อประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  3 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖7

(นายธนกร   รังสิมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน